О Т Ч Е Т
                                              ТСЖ «Орленок»

            за период с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года

1.    ИТП  и  система  отопления.
      а) произведены  работы  по подготовке  ИТП  к  отопительному  периоду  2018-2019 гг. (получение акта готовности).
     б) Совместно с специалистами НПП-Энегия была  произведена замена  частотного  регулятора  системы ГВС секции 1-3.
     в) В  процессе  отопительного  периода  2018-2019гг  постоянно  ведётся  учёт  параметров  ИТП  для  последующего  анализа  и  улучшения  работы  системы  отопления,  производились ремонтные и предупредительные работы в ИТП №1 и ИТП №2.
     е) производятся работы по заявлению собственников.
        
2.  Система  ХВС И ГВС и  водоотведения.
       а) произведены  снятие  контрольных  показаний приборов учёта  в  квартирах 1-416  (в период очередной замены поверки) приборов учета.
       б) Устранены  аварийные  ситуации  по  затоплению  подвалов         
      в) производятся  работы  по  заявлениям  собственников помещений.
       г) произведена периодическая ревизия насосных станций №1 и №2.
      д)  Произведена замена  ППРЭМ  станции холодного водоснабжения секции 1-3

3.Система  энергоснабжения
        а )произведена  замена  ламп накаливания на светодиодные светильники в  местах общего пользования  подъездов 1,2,5.
       б)  ежемесячно  производится  снятие  показаний  общедомовых  приборов  учёта  и  квартирных  приборов  учёта  электрической  энергии  3-6  подъездов.
        в) установлен  дополнительный  светильники  для  освещения  дворовой  территории  (со стороны  нижней автомобильной парковки в сторону детской площадки), (со стороны секции 3 в сторону спортивной площадки).
        г) производится  постоянный  осмотр  мест  общего  пользования  на  предмет  освещённости.
        д) Пожарные марши подъездов 1,2,5,6,7,8,9   до 5-го этажа   переведены  на  включение  от  датчиков движения.
         е) произведено освещение  площадки под ТКО и КГМ. 

4. Кровля  и фасад.

а)  Произведен монтаж козырька над входом в офис №1.
         б)  Произведен ремонт приемных воронок подъездов 3,5,6.
         в)  Произведен ремонт кровли над квартирами 77, 115-118, 316.
         г) производился сброс снега с козырьков верхних этажей  дома.
         д)  произведены работы по улучшению работы стояков вентиляции 5 подъезда

 5.  Подъезды и подвалы.
          а)  Произведена уборка подвальных помещений подъездов 1-9 от мусора, грязи и остатков канализационных стоков после неоднократного устранения аварий в системе канализации.
          б) Произведен монтаж антискользящего покрытия на переходах подъездов 7,8,9 и площадках подъездов 7,8,9
          в) Произведены работы по очистке переходных балконов и дома от снега.

6.Придомовая  территория
         а) контейнерная  площадка  для ТКО и КГМ  смонтирована в закрытом варианте  в утвержденном на общем собрании собственников месте.
         б)произведены  работы  по  ремонту  асфальтового покрытия  во дворе подъездов 1-6  на площади 160 м2.
         в) Детские  площадки  в местах  скопления влаги засыпаны отсевом.  
         г) Произведена  механизированная  уборка  снега  с  вывозом  снега.
         д) Произведен монтаж антискользящего покрытия перед подъездами №3,4.
        е) Производились работы по посадке деревьев вдоль секции 2,3,4 и во внутренних дворах.
        ж) Производились работы по озеленению дворов (высадка цветов, формирование клумб, установка вазонов) .
         з)  при содействии депутата Законодательного собрания НСО Мансурова А.Н. -  была установлена спортивная площадка (7 спортивных тренажеров).

  7. Общие вопросы
а)  решен вопрос по накоплению денежных средств собственников по капитальному ремонту – специальный счет ТСЖ «Орленок»

б) В судебном порядке решен вопрос по сервитуту в части придомовой территории МКД по ул.Галущака 17  -  сервитут в части придомовой территории МКД по улице Галущака 17 отменен.