О Т Ч Ё Т

ТСЖ «Орленок»    (подземная автомобильная парковка на 69 автомобилей).
    за  период с 01  июня  2016  года по 31  декабря   2016 года

- Установлен  навес  над  входом в подземную автомобильную парковку.

- Смонтирована  система видеонаблюдения  в  подземной автомобильной парковке с  записью на жесткий диск.

- Произведена генеральная уборка помещения подземной автомобильной парковки после зимнего периода эксплуатации 2015-2016г.

- Проводится еженедельная уборка подземной автомобильной парковки.

- Заключен договор и установлена тревожная кнопка для вызова  сотрудников  вневедомственной охраны полиции.

- Выполнен ряд мероприятий  по восстановлению рабочего состояния пожарно-охранной сигнализации  подземной автомобильной парковки (с 28.12.2016 года  пожарно-охранная сигнализация  запущена и работает).

- Произведена замена и установка средств пожаротушения  типа «Ураган-1» и «Ураган-3».

- Производился ремонт автоматических ворот для въезда на подземную автоматическую парковку.

- Произведен монтаж антискользящего покрытия на  входе в подземную автомобильную парковку.

- Производились работы по отводу влаги и воды от  мест стоянки автомобилей.

- Производились работы по ежедневному осмотру  систем ХВС, ГВС и трубопроводов системы пожаро-тушения.

- Оперативно устранялись аварийные ситуации по предотвращению затопления подземной автомобильной парковки сточными водами и  канализационными водами.