	ООО «АКРУМ»
г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 241, оф. 102а
тел. (383) 299-67-07; E-mail: mbsib@yandex.ru, www.mbsib.ru 



10 октября 2016





Ремонт пожарной сигнализации в помещении автопарковки по адресу: г.Новосибирск, ул. Галущака, 17
	№
	Наименование товара/услуги
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена, руб.
	Сумма, руб.

	1
	Модуль порошкового пожаротушения "Ураган 1М"
	шт
	100
	      3 150,00   
	  315 000,00   

	2
	 Модуль порошкового пожаротушения
«МПП Ураган-3» 
	шт
	61
	      2 700,00   
	  164 700,00   

	3
	 Табло "Порошок Уходи" 
	шт
	4
	         190,00   
	        760,00   

	4
	 Табло "Порошок Не Входи" 
	шт
	4
	         190,00   
	        760,00   

	5
	 "ПКП-16 центральный блок с блоком питания"
	шт.
	1
	    25 000,00   
	   25 000,00   

	6
	Ретранслятор "РТ-8А"
	шт.
	3
	      3 000,00   
	     9 000,00   

	7
	ИПР 3СУ
	шт.
	1
	         200,00   
	        200,00   

	8
	Табло "Выход"
	шт.
	1
	         200,00   
	        200,00   

	9
	ИП 109-А3-01И
	шт.
	20
	           70,00   
	     1 400,00   

	10
	ПКИ-1 "Иволга"
	шт.
	7
	         200,00   
	     1 400,00   

	11
	Металлорукав РЗЦХ-10мм
	м.
	100
	           15,00   
	     1 500,00   

	12
	КСПВ 4х0,5
	м.
	200
	            8,00   
	     1 600,00   

	13
	ШВВП 2х0,75
	м.
	100
	            9,00   
	        900,00   

	14
	АКБ 7А/ч
	шт.
	2
	         560,00   
	     1 120,00   

	15
	Клапан обр. 19ч21бр Ду100 Ру16 стяж.
	шт.
	1
	      1 350,00   
	     1 350,00   

	16
	Прокладка кабеля/металлорукава
	м.
	6
	         200,00   
	     1 200,00   

	17
	Замена/установка модуля
	ус.
	161
	         500,00   
	   80 500,00   

	18
	Подключение модуля
	ус.
	161
	         150,00   
	   24 150,00   

	19
	Автоматизация дымоудаления
	ус.
	2
	      1 200,00   
	     2 400,00   

	20
	Замена  "ПКП-16 центральный блок с блоком питания"
	ус.
	1
	      1 500,00   
	     1 500,00   

	21
	Замена табло
	ус.
	9
	         600,00   
	     5 400,00   

	22
	Замена ИП 109-А3-01И
	ус.
	20
	         500,00   
	   10 000,00   

	23
	Установка ПКИ-1  "Иволга"
	ус.
	7
	         650,00   
	     4 550,00   

	24
	Программирование
	ус.
	1
	    10 000,00   
	   10 000,00   

	
	
	
	
	 Всего материалы 
	  524 890,00   

	
	
	
	
	Всего работы
	139 700,00

	
	
	
	
	ИТОГО
	664 590,00


- без НДС
Директор
ООО «АКРУМ»

____________________ /Рукавишников С.Г./

