Отчет технической службы ТСЖ” Орленок” о выполненных работах за 2024 год.

1.ИТП и система отопления.

а. проведена подготовка к отопительному сезону 2024-2025г.

б. проводился мониторинг параметров теплоносителя поступающего от теплоснабжающей организации

в. производились работы по заявкам собственников квартир.

г. в рамках капитального ремонта выполнена замена вводных задвижек, редуктора подпитки, обратных клапанов и дисковых затворов в ИТП 1 и ИПТ 2 дома.

д. проведена поверка приборов учета тепловой энергии.

2. Система холодного и горячего водоснабжения.

а. произведена замена магистрального трубопровода ГВС в подвале первого подъезда.

б. производились работы по заявлениям собственников квартир.

3. Система электроснабжения.

а. производиться ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета и индивидуальных приборов учета.

б. производился постоянный осмотр мест общего пользования на предмет освещенности.

в. производилась замена лапочек и светильников.

г. проведены испытания сопротивления цепей общедомового оборудования подъездов и щитовых.

4.Кровля и фасад.

а. произведен капитальный ремонт кровли на 3-4 подъездах.

б. произведен ремонт ливневых леек на кровле 7-9 подъездов

г.  выполнено утепление температурно-усадочного шва между 1 и 2 секцией.

д. произведен ремонт фасада подпорной стены проезда к 1-6 подъездам и 5 этажной секции со стороны       ул. Кропоткина.

е. установлены турбо дефлекторы и проведено утепление на вентиляции в 3 подъезде (для усиления тяги).

5.Подъезды и подвалы.

а. отремонтирован лифтовой холл 1 подъезда.

б. отремонтировано цокольное помещение в 4 подъезде для сдачи в аренду.

в. покупка и установка вентилей на пожарные гидранты 1-6 подъезды.

г. регулярный ремонт и замена по мере необходимости.

д. подготовка доводчиков к зимнему периоду.

6.Прочие работы.

а. замена тротуарной плитки 3-6 подъезды.

б. проведение дератизации мест общего пользования.

в. Замена разбитых стекол на тамбурных дверях.

г. проведение озеленительных работ.

7. Лифты.

а. замена по актам вышедших из строя деталей.

8. Домофоны

а. модернизация системы доступа в 1 подъезде.

9.Отчистка снега.

а. уборка снега с козырьков балконов верхних этажей с привлечением альпинистов. (3 раза)

б. механизированная уборка снега с вывозом (2 раза)

10.Видеонаблюдение

а. замена камер видеонаблюдения на камеры более качественной сьемки.

б. увеличение объёма памяти видеорегистраторов (покупка и замена жестких дисков)