Перечень работ

выполненных  в 2017 году по ТСЖ «Орленок».

1)  Выполнение комплекса   работы  по  замене  2- горизонтальных  участков  трубы  выпуска канализации  длинной 6 метров,  диаметром 100мм - проходящего по подвальному помещению,  в связи с  большим образованием отложений внутри трубы (работы выполненными силами ТСЖ).

2) Выполнение работ по монтажу 5-ти метров  ливневой канализации, диаметром 100мм на высоте 2 метра от пола с уклоном не менее 3* и  монтажом нагревательного провода в смонтированный  участок трубы   в офисном помещении №4 (работы выполненными силами ТСЖ).

3)  Восстановление  керамогранита  в местах общего пользования подъездов 7-9 (работы выполнены силами и средствами генерального подрядчика строительства).

4) Выполнение комплекса работ по восстановлению  керамогранита  на фасаде секции №4 со стороны пожарных выходов  (работы выполнены силами   сторонних специалистов  привлеченных  ТСЖ, керамогранит предоставил генеральный  подрядчик строительства).

5)  Мелкий ремонт и покраска внутренней части подпорной стены со стороны улицы  Галущака  (внутренний двор подъездов 7-9)  -   (работы выполнены силами  ТСЖ).

6)  Восстановление    провалившихся  участков брусчатки  возле  входных групп  и  выпусков ливневой канализации  подъездов 1-9  (работы выполненными силами ТСЖ).

7)  Установка  2-х камер видеонаблюдения (подъезд 8 и 9) и установка  уличной    камеры   видеонаблюдения  на фасад секции №4 со стороны пожарных выходов подъездов 7-9  (работы выполненными силами ТСЖ).

8)  Монтаж  противоскользящего  покрытия  типа «резинопол» в МОП  подъездов 5-9 (работы выполненными силами ТСЖ).

9)  Плановая  замена  общедомовых приборов учета электрической энергии  (6 групп ТТ)  - (работы выполнены силами   сторонних специалистов  привлеченных ТСЖ).

10)  Произведена  подготовка МКД  по улице Галущака 17 к отопительному сезону 2017-2018гг. ( гидравлические испытания системы отопления  и горячего водоснабжения, промывка системы отопления,  промывка бойлеров, замена обратных клапанов и т.д.)  с получением акта готовности   (выполнена силами  специалистов ТСЖ).

11)  Восстановление  асфальтового покрытия пешеходной дорожки   в районе ворот ТРК «Роял-парк»  (работы выполнены силами подрядной организации привлеченной ТСЖ).

12)  Обустройство   пешеходной   зоны  на муниципальной территории за  воротами в сторону ТРК «Роял-парк»  (работы выполнены силами и средствами  администрации  Центрального округа  по заявлению ТСЖ «Орленок»).

13)  Утепление стены квартиры 173 со стороны пожарного выхода в связи с промерзанием стены  (работы выполнены силами  ТСЖ).

14) Замена  дверей  входных групп  центрального входа подъездов 8 и 9 в связи неправильным открыванием  (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

15) Замена входной группы центрального входа в подъезде №2 в связи с износом  (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

16)  Укрепление плит «краспан» -  вентилируемого фасада 1 подъезда в связи с обрушением в период сильного ветра в июле месяце 2017 года (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

17) Установка и подключение автоматических ворот в сторону улицы Галущака на придомовой территории (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

18)  Монтаж 2-х светильников для освещения придомовой территории на 5-ти этажной секции (тротуар) в сторону дома по улице Кропоткина 92 (работы выполнены силами ТСЖ)

19) Работы по промывке и восстановлению работоспособности стояков системы ГВС  подъездов  7 и 8 (работы выполнены силами ТСЖ).

20) Демонтаж и монтаж участка ливневой канализации д=100мм, путем замены пластиковой трубы на металлическую - от вертикального стояка до выпуска в 3 подъезде   (работы выполнены силами ТСЖ).

21)  Монтаж козырьков над входом в аварийный выход подземной парковки и подвальное помещение 1 подъезда (работы выполнены силами ТСЖ).

22)   Работы по  восстановлению  мягкой кровли над балконом квартиры №49 и №59  (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

23) Работы по восстановлению целостности фасада с связи с затоплением квартир №40,36,32 (работы выполнены силами  подрядной организации  привлеченной ТСЖ).

24) Ремонт (сварка)  центрального стояка отопления 2 подъезда (работы выполнены силами ТСЖ).

25) Выполнялись работы по плановому периодическому осмотру общедомового имущества и инженерных коммуникаций.

26)    Выполнялись работы по заявкам собственников.